Kluczbork, dnia 02.09.2019 r.

GM.271.22.2019.MC

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

„Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Ligocie Górnej i budowa oświetlenia ulicznego                            w kierunku Zbyszowa (Bażany)”

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę                                    o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb  prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia                      2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania.

Pytanie z pisma Wykonawcy z dnia 28.08.2019 r.:

Pytanie nr 1:

Czy realizowany inwestycja   mają przyjęte obliczenia opraw  zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią  bezpieczeństwo, tunele, przejazdy, drogi place,  dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych i sprawdzenia PN-EN 12464-1 wywołujące  bezpośredniego olśnienie  w opisanym zamówieniu.

Odpowiedź:

Tak. Przyjęte oprawy są zgodne z klasami oświetlenia dróg.

Pytanie nr 2:

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm  produktów  do opisy które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                W opisach obowiązujące   oświetlenia drogowego powinny  zapewniać bezpieczeństwo                        i  swobodę  poruszania się  wszystkim uczestników ruchu.                                                                                                                                                              nowych norm:    PN-EN 13201-2 :2016-03                                                                                                                                        PN-EN60698-1     PN-EN60598-2-3        PN-EN 55015       PN-EN61547,    PN-EN61000-3-2,   PN-EN61000-3-3                                                                                                                                                                                                    Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, w których zostały określone niezbędne normy do realizacji zamówienia.

Pytanie nr 3:

Czy  wybrani wykonawcy mogą być  podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.                                                                                                                                Prawo własności   intelektualnej  i przemysłowej  i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art. 4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu  kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości  Unii E  Normy: Ustawy

Odpowiedź:

W celu udzielenia odpowiedzi proszę o doprecyzowanie pytania.

Pytanie nr 4:

Czy opisane opraw oświetleniowych deklarujący  zgodnością   z następującymi normami                   z zakresie bezpieczeństwa  użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2  W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU  dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa:                                                                                                                                             Badania na zgodność  Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź:

Opisane oprawy oświetleniowe są zgodne z następującymi normami z zakresie bezpieczeństwa  użytkowania: - EN 60598-1

Pytanie nr 5:

Brak jest opisów ogólnych lampy  i uchwytu mocowań  niedopuszczalne jest podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów  1W netto, według Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej przygotowanej kalkulacji.                                                                                                        Dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii nisko emisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać  niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź:

Parametry lampy i uchwytów mocowań podane zostały w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.