Kluczbork, dnia 21.07.2020 r.

GM.271.13.2020.MC

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

„Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku”

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę                                    o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb  prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia                      2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania.

Pytanie z pisma Wykonawcy z dnia 20.07.2020 r.:

Pytanie nr 1:

Czy przewidziane w pozycji 30 i 31 przedmiaru czyszczenie rurociągu i kamerowanie na długości 348 m dotyczą istniejących kanałów czy nowo wybudowanych, jeśli dotyczą istniejących to czy wymagane będzie również inspekcja TVC powykonawcza nowo wybudowanych kanałów?

Odpowiedź:

Przewidziane w pozycji 30 i 31 przedmiaru czyszczenie rurociągu i kamerowanie na długości 348 m dotyczą kanałów nowo wybudowanych.