Kluczbork, dnia 21.07.2020 r.

**GM.271.13.2020.MC**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

**„****Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku”**

 Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania.

**Pytanie z pisma Wykonawcy z dnia 20.07.2020 r.:**

**Pytanie nr 1:**

Czy przewidziane w pozycji 30 i 31 przedmiaru czyszczenie rurociągu i kamerowanie na długości 348 m dotyczą istniejących kanałów czy nowo wybudowanych, jeśli dotyczą istniejących to czy wymagane będzie również inspekcja TVC powykonawcza nowo wybudowanych kanałów?

**Odpowiedź:**

Przewidziane w pozycji 30 i 31 przedmiaru czyszczenie rurociągu i kamerowanie na długości 348 m dotyczą kanałów nowo wybudowanych.